別表(第２条及び第８条関係)

| 種目 | 品 目 | 対象者（者） | 対象者 （児・者） | 性能（者） | 性能（児） | 耐用年数 | 基準額(円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 身体障害者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 身体障害児、知的障害者、知的障害児又は同程度の障害を有する難病患者等 |  |  |  |  |
| 介 護 ・ 訓 練 支 援 用 具 | 特殊寝台 | ・下肢又は体幹機能障害２級以上 ・難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者 |  | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | － | ８年 | 154,000 |
|  | 特殊マット | ・下肢又は体幹機能障害１級（常時介護を要する者に限る。） ・難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者 | ・知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び下肢又は体幹機能障害２級以上であって、原則として３歳以上のもの ・難病患者等にあっては、寝たきりの状態にあるもの | 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット（寝具）にビニール等の加工をしたもの | ５年 | 70,000 |
|  | 特殊尿器 | ・下肢又は体幹機能障害１級（常時介護を要する者に限る。） ・難病患者等にあっては、自力で排尿できない者 | ・下肢又は体幹機能障害１級であって、原則として学齢児以上のもの（常時介護を要するものに限る。） ・難病患者等にあっては、自力で排尿できないもの | 尿が自動的に吸収されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 尿が自動的に吸収されるもので、障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの | ５年 | 67,000 |
|  | 入浴担架 | ・下肢又は体幹機能障害２級以上（入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。） ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・下肢又は体幹機能障害２級以上であって、原則として３歳以上のもの（入浴に当たって、家族等他人の介助を要するものに限る。） ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 障害児等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | ５年 | 82,400 |
|  | 体位変換器 | ・下肢又は体幹機能障害２級以上（下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。） ・難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者 | ・下肢又は体幹機能障害２級以上であって、原則として学齢児以上のもの（下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要するものに限る。） ・難病患者等にあっては、寝たきりの状態にあるもの | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの | ５年 | 15,000 |
|  | 移動用リフト | ・下肢又は体幹機能障害２級以上 ・難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のある者 | ・下肢又は体幹機能障害２級以上であって、原則として３歳以上のもの ・難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のあるもの | 介護者が重度身体障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 介護者が重度身体障害児等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | ４年 | 159,000 |
|  | 訓練いす | － | ・下肢又は体幹機能障害２級以上であって、原則として３歳以上のもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | － | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | ５年 | 33,100 |
|  | 訓練用ベッド | － | ・下肢又は体幹機能障害２級以上であって、原則として学齢児以上のもの ・難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のあるもの | － | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | ８年 | 159,200 |
|  | カーシート | ・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害２級以上の者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | － | 障害者等が乗車時における座位保持を可能とする機能を有するもの | － | ３年 | 50,000 |
| 自 立 生 活 支 援 用 具 | 入浴補助用具 | ・下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 ・難病患者等にあっては、入浴に介助を要する者 | ・下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので、原則として３歳以上のもの ・難病患者等にあっては、入浴に介助を要するもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ５年 | 90,000 |
|  | 便器 | ・下肢又は体幹機能障害２級以上 ・難病患者等にあっては、常時介護を要する者 | ・下肢又は体幹機能障害２級以上であって、原則として学齢児以上のもの ・難病患者等にあっては、常時介護を要するもの | 障害者等が容易に使用し得るもの（手すりをつけることができる。）。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ８年 | 29,800 |
|  | 頭部保護帽 | ・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要と認められる者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・知的障害児・者として判定されたもの、若しくは精神保健福祉手帳の交付を受けているもので、てんかん発作等により頻繁に転倒するもの ・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害児であって、必要と認められるもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | ３年 | 12,160 |
|  | T字状・棒状のつえ | ・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要と認められる者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害児であって、必要と認められるもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 障害者等が容易に使用し得るもの | 障害児等が容易に使用し得るもの | ３年 | 3,000 |
|  | 移動・移乗支援用具 | ・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって、原則として３歳以上のもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ８年 | 60,000 |
|  | 特殊便器 | ・上肢障害２級以上 ・難病患者等にあっては、上肢機能に障害がある者 | ・知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢障害２級以上のもので、原則として学齢児以上のもの ・難病患者等にあっては、上肢機能に障害があるもの | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ８年 | 151,200 |
|  | 火災警報機 | ・障害等級２級以上で、かつ、火災発生の感知又は避難が著しく困難な者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級２級以上を有する身体障害児でそれぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | ８年 | 15,500 |
|  | 自動消火器 | ・障害等級２級以上で、かつ、火災発生の感知又は避難が著しく困難な者 ・難病患者等にあっては、火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる者 | ・知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級２級以上を有する身体障害児でそれぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの ・難病患者等にあっては、火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずるもの | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | ８年 | 28,700 |
|  | 電磁調理器 | 視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等（日常生活上必要と認められる世帯） | 知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、18歳以上のもの又は同程度の障害を有する難病患者等 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 知的障害者等が容易に使用し得るもの | ６年 | 41,000 |
|  | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等 | 視覚障害２級以上であって、原則として学齢児以上のもの又は同程度の障害を有する難病患者等 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | ５年 | 7,000 |
|  | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等（日常生活上必要と認められる世帯） | ― | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | ― | ５年 | 87,400 |
|  | 視覚障害者用ICタグレコーダー | 視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等 | 視覚障害２級以上のものであって、原則として学齢児以上であるもの又は同程度の障害を有する難病患者等 | 視力に障害を有するものの物の識別を容易にする製品であって、ＩＣタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連づけられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する機械であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 視力に障害を有するものの物の識別を容易にする製品であって、ＩＣタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連づけられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する機械であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害児等が容易に使用し得るもの | ５年 | 59,800 |
|  | 車いす （貸与） | ・下肢機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る。）を有する者であって、下肢用の義肢、装具を使用しており、それらの修理が必要なもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・下肢機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る。）を有する者であって、下肢用の義肢、装具を使用しており、それらの修理が必要なもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 障害者等が装具等を修理する間の移動を可能とするもの | 障害児等が装具等を修理する間の移動を可能とするもの | 装具等の修理に要する期間 | 介護保険単価 |
|  | 地震防災用具 | ・障害等級４級以上の障害者であって、地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じる者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級４級以上の障害児であって、地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 地震発災若しくは避難中に障害者等が容易に使用し得るもの、又は地震発災時に障害者の安全を確保する機能を有するもの | 地震発災若しくは避難中に障害児者等が容易に使用し得るもの、又は地震発災時に障害児者の安全を確保する機能を有するもの | ５年 | 50,000 |
|  | ガスコンロ用地震感知安全装置 | 障害等級２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等（火災発生の感知及び避難が著しく困難な者） | ・知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級４級以上の障害児であって、地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 地震等による揺れを感知し、ガスコンロの火を自動的に消火するもの | 地震等による揺れを感知し、ガスコンロの火を自動的に消火するもの | ５年 | 50,000 |
|  | 障害者用防災ベスト | ・障害等級４級以上の障害者であって、地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じる者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | 知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級４級以上の障害児であって、地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 障害者等が容易に使用し得るもので、障害の有無を明示できるもの | 障害児等が容易に使用し得るもので、障害の有無を明示できるもの | ― | 5,000 |
| 在 宅 療 養 等 支 援 用 具 | 透析液加温器 | ・腎臓機能障害３級以上で自己連続携行式腹膜灌流法（ＣＡＰＤ）による透析療法を行う者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・腎臓機能障害３級以上であって、原則として３歳以上のもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | ５年 | 51,500 |
|  | ネブライザー (吸入器) | ・呼吸器機能障害３級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 ・難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者 | ・呼吸器機能障害３級以上又は同程度の身体障害児であって、必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの ・難病患者等にあっては、呼吸機能に障害があるもの | 障害者等が容易に使用し得るもの | 障害児等が容易に使用し得るもの | ５年 | 36,000 |
|  | 電気式たん吸引器 | ・呼吸器機能障害３級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 ・難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者 | ・呼吸器機能障害３級以上又は同程度の身体障害児であって、必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの ・難病患者等にあっては、呼吸機能に障害があるもの | 障害者等が容易に使用し得るもの | 障害児等が容易に使用し得るもの | ５年 | 56,400 |
|  | 吸引器・ネブライザー両用器 | ・呼吸器機能障害３級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・呼吸器機能障害３級以上又は同程度の身体障害児であって、必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 障害者等が容易に使用し得るもの | 障害児等が容易に使用し得るもの | ５年 | 69,000 |
|  | 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | ― | 障害者等が容易に使用し得るもの | ― | 10年 | 17,000 |
|  | 視覚障害者用体温計 (音声式) | 視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等（日常生活上必要と認められる世帯） | 視覚障害２級以上であって、原則として学齢児以上のもの又は同程度の障害を有する難病患者等（当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。） | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 障害児等が容易に使用し得るもの | ５年 | 9,000 |
|  | 視覚障害者用体重計 | 視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等（日常生活上必要と認められる世帯） | ― | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | ― | ５年 | 18,000 |
|  | 視覚障害者用血圧計（音声式） | 視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等（日常生活上必要と認められる世帯） | ― | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | ― | ５年 | 15,000 |
|  | パルスオキシメーター | ・呼吸機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する者であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着している者（呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めた者） ・難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行なっている又は人工呼吸器の装着が必要な者 | ・呼吸機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する者であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着しているもの（呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めたもの） ・難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行なっている又は人工呼吸器の装着が必要なもの | ・脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害者等が容易に使用できるもの ・難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので、難病患者等が容易に使用できるもの | ・脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害児等及び介護者が容易に使用できるもの ・難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので、難病患者等が容易に使用できるもの | ５年 | 42,000 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するものにあっては、 157,500 |
| 情報 ・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | ・音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児等が容易に使用し得るもの | ５年 | 98,800 |
|  | 情報・通信支援用具 | ・視覚障害２級以上又は上肢機能障害２級以上若しくは脳原性運動機能障害（上肢機能障害に限る。）の身体障害者であって、必要と認められる者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・視覚障害２級以上又は上肢機能障害２級以上若しくは脳原性運動機能障害（上肢機能障害に限る。）の身体障害児であって、必要と認められるもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | パーソナルコンピュータ周辺機器又はソフト等であって、障害者等が容易に使用し得るもの | パーソナルコンピュータ周辺機器又はソフト等であって、障害児等が容易に使用し得るもの | ４年 | 150,000 |
|  | 点字ディスプレイ | 視覚障害２級以上の身体障害者であって、必要と認められるもの又は同程度の障害を有する難病患者等 | ― | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | ― | ６年 | 383,500 |
|  | 点字器 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児又は同程度の障害を有する難病患者等 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 障害児等が容易に使用し得るもの | ５年 | 10,400 |
|  | 点字タイプライター | 視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等（本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。） | 視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等（本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるものに限る。） | 視覚障害等者が容易に使用し得るもの | 障害児等が容易に使用し得るもの | ５年 | 63,100 |
|  | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等 | 視覚障害２級以上であって、原則として学齢児以上のもの又は同程度の障害を有する難病患者等 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、ＤＡＩＳＹ方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、ＤＡＩＳＹ方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児等が容易に使用し得るもの | ６年 | 85,000 |
|  | 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等 | 視覚障害２級以上であって、原則として学齢児以上のもの又は同程度の障害を有する難病患者等 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児等が容易に使用し得るもの | ６年 | 99,800 |
|  | 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 視覚障害児又は同程度の障害を有する難病患者等であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの（印刷物等）の上に置くことで、簡単に拡大された画像（文字等）をモニターに映し出せるもの | 画像入力装置を読みたいもの（印刷物等）の上に置くことで、簡単に拡大された画像（文字等）をモニターに映し出せるもの | ８年 | 198,000 |
|  | 視覚障害者用時計 | 視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病患者等 なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | ― | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | ― | ５年 | 13,300 |
|  | 視覚障害者用ラジオ | 視覚障害者２級以上又は、同程度の障害を有する難病患者等 | ・視覚障害２級以上で原則として学齢児以上のもの ・難病患者等にあっては同程度の障害を有するもの | テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害者等が容易に使用し得るもの | テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害者等が容易に使用し得るもの | ５年 | 29,000 |
|  | 聴覚障害者用通信装置 | ・聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用し得るもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児等が容易に使用し得るもの | ５年 | 71,000 |
|  | 聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童又は同程度の障害を有する難病患者等 | 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字、画像等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの | 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字、画像等により通信が可能な機器であり、障害児等が容易に使用できるもの | ６年 | 88,900 |
|  | 人工喉頭 | 音声機能障害者等、本装置により発声が可能になる者 | 音声機能障害児等、本装置により発声が可能になるもの | 吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの、又は、顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの、又は、顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | ５年 | 70,100 |
|  | 福祉電話 | ・難聴者又は外出困難な身体障害者（原則として２級以上）であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ― | 障害者等が容易に使用し得るもの | ― | ― | 40,000 |
|  | 点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児又は同程度の障害を有する難病患者等 | 点字により作成された図書 | 点字により作成された図書 | ― | 町長が必要と認めた額 |
|  | 大活字図書 | ６歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者のうち、視覚障害を有するものであって、大活字による文字が読めるもの | ６歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者のうち、視覚障害を有するものであって、大活字による文字が読めるもの | 大活字により作成された図書 | 大活字により作成された図書 | ― | 年額60,000 |
|  | 人工内耳用電池 | 聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者 | 聴覚障害児又は同程度の障害を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用しているもの | 人工内耳用ボタン電池等で、次のア又はイのいずれかとする。 ア 人工内耳用ボタン電池 イ 人工内耳用充電器及び充電池 | 人工内耳用ボタン電池等で、次のア又はイのいずれかとする。 ア 人工内耳用ボタン電池 イ 人工内耳用充電器及び充電池 | ３年（充電池及び充電器） | 月額2,500円 （充電器及び充電池は44,100円） |
| 排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ストーマ造設者 | ストーマ造設者 | 障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 19,900 |
|  | 収尿器 | 高度の排尿機能障害者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 高度の排尿機能障害のある児又は同程度の障害を有する難病患者等 | 障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 8,500 |
|  | 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | ・高度の排便、排尿機能障害者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有する者 | ・高度の排便、排尿機能障害児又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難児 ・難病患者等にあっては、同程度の障害を有するもの | 障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 障害児等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 12,000 |
| 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | ・下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る。）を有する者であって、障害等級３級以上のもの（特殊便器への取替えをする場合は上肢障害２級以上の者） ・難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害がある者 | ・下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る。）を有する学齢児以上の身体障害児であって、障害程度等級３級以上のもの（特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害２級以上のもの） ・難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害があるもの | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 障害児等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | － | 200,000 |

(注)　１　既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。

ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

２　ストーマ装具及び紙おむつ等については、申請１回につき６か月まで一括交付できるものとする。

附　則

この告示は、平成28年３月１日から施行する。